## Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

## «Челябинский государственный университет»

## Межвузовский медико-физический центр

Биомедицинская оптика

#### Программа курса

###### Челябинск 2005

Цель и задачи курса

Целью курса является изучение механизмов взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями, исследование методами компьютерного моделирования различных эффектов взаимодействия лазерного излучения с биотканями,  изучение физических основ действия различных измерительно-диагностические систем в медицине.

Основные задачи курса:

- Знакомство с основными математические модели взаимодействия лазерного излучения с веществом.

- Знакомство с основными методами моделирования взаимодействия лазерного излучения с веществом.

- Исследование различных эффектов взаимодействия лазерного излучения с биотканями методами компьютерного моделирования.

- Изучение основ спектрометрических методов в терапии и диагностике.

- Знакомство с лазерными медицинскими технологиями.

##### Список рекомендуемой литературы

## Основная

- Тучин В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. Саратов, 1998.

- Кольчужкин А.М., Учайкин В.В. Введение в прохождения частиц через вещество. М., Атомиздат, 1978.

- Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. М., Мир, 1981, Т.1,2.

- Приезжев А.В., Тучин В.В., Шубочкин Л.П. Лазерная диагностика в биологии и    медицине.-М.,Наука,1989.

- Тучин В.В. Основы взаимодействия низкоинтенсивного лазерного излучения с   биотканями: дозиметрический и диагностический аспекты. Изв. РАН.    Сер. Физическая, т.59, N 6, с.120-143.

- Конспекты лекций. Сборник материалов Международных курсов по фундаментальным аспектам лазерной и тиомедицинской оптики (МГУ). Москва, 1995.

## Дополнительная

Оптические свойства биотканей

- Тучин В.В. Исследование биотканей методами светорассеяния. Успехи физических наук. Т.167, №5, 1997, с.517-537.

- Тучин В.В. Оптика биотканей: основы лазерной диагностики и дозиметрии. www.telemedica.ru.

Расчет радиационных полей

- Schweiger M., Arridge S.R., Hiraoka M., Delpy D.T. The finite element method for the propagation of light in scattering media: boundary and source conditions. In: Medical Physics, vol. 22, № 11, 1995, pp. 1779-1792.

- Arridge S.R., Schweiger M., Hiraoka M., Delpy D.T. A finite element approach for modeling photon transport in tissue. In: Medical Physics, vol. 20, № 2, 1993, pp. 299-309.

- Wang L., Jacques S.L. Hybrid model of Monte Carlo simulation and diffusion theory for light reflectance by turbid media. In: Journal of Opt. Soc. Am. A., vol. 10, № 8, 1993, pp. 1746-1752.

- Tuchin V.V., Maksimova I.L., Zymnyakov D.A. et. al. Light propagation in tissues with controlled optical properties. In Journal of Biomedical Optics, vol. 2, № 4, 1997, pp. 401-417.

Определение оптических характеристик биотканей

- Kienle A., Patterson M. Determination of the optical properties of turbid media from a single Monte Carlo simulation. Phys. Med. Biol., vol. 41, 1996, p.2221-2227.

Эффекты взаимодействия излучения с биотканями и лазерные медицинские технологии

- Wyman D.R., Whelan W.M. Basic optothermal diffusion theory for interstitial laser photocoagulation. In: Medical Physics, vol. 21, № 11, 1994, pp. 1651-1656.

- Wyman D.R., Whelan W.M., Wilson B.C. Interstitial laser photocoagulation: Nd:YAG 1064 nm optical fiber source compared to point heat source. In: Lasers in Surgery and Medicine, vol. 12, № 6, 1992, pp. 659-664.

- Rossacci M.J., DiMarzio C.A., Lindberg S.C. A 3-D model for laser heating of a heterogeneous turbid medium. In: SPIE Proceedings, vol. 2970, 1997, pp. 144-155.

- Beacco C.M., Mordon S.R., Brunetaud J.M. Development and experimental in vivo validation of mathematical modeling of laser coagulation. In: Lasers in Surgery and Medicine, № 14, 1994, pp. 362-373.

- Sluzalec A. Finite element model of heat flow in biological tissue undergoing laser irradiation. In: Journal of Biomechanics, vol. 20, № 10, 1987, pp. 937-941.

- van Leeuwen G.M.J. Numerical modelling of heat transfer in hyperthrmia. Dissertation, 1998, Netherlands.

- Kotte A. Design of a numerical model for describing the heat transfer due to vascular trees. Dissertation, 1998, Netherlands.

- Roggan A., Muller G. 2D-computer simulations for real-time irradiation planning of laser induced interstitial thermotherapy (LITT). In: SPIE Proceedings “Medical Applications of Lasers II”, vol. 2327, 1994, pp. 242-252.

- London R.A., Glinsky M.E., Zimmerman G.B. et. al. Laser-tissue interaction modeling with LATIS. In: Applied Optics, vol. 36, № 34, 1997, 9068-9074.

- Странадко Е.Ф. Фотодинамическая терапия – новый метод лечения рака  и его техническое обеспечение. www.radapharma.ru.

- Клебанов Г.И., Крейнина М.В. и др. Лазеротерапия: клиническая эффективность  и молекулярно-клеточные механизмы. www.health.nsk.ru.

- Девятков Н.Д., Зубкова С.М., Лапрун И.Б., Макеева Н.С. Физико-химические механизмы биологического действия лазерного излучения. Успехи совр. биол., 1998, № 103, с. 31-43.

- Скобелкин О.К. Лазеры в хирургии. М., 1989.

- Лазерные технологии в медицине. Сб. трудов Челябинского государств. инстит. лазерной хирургии, Челябинск, вып. 1 (1998 г.), 2 (1999 г.), 3 (2001 г.).

##### Рабочая программа

## Темы лекций

Раздел 1. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Основные понятия и характеристики (4 лекции).

  - Радиационное поле излучения. Характеристики радиационных полей лазерного излучения.

  - Оптические характеристики биотканей. Зависимость от длины волны излучения и вида биоткани.

Раздел 2. Эффекты взаимодействия лазерного излучения с биотканями (6 лекций).

- Тепловой эффект. Виды теплового воздействия (коагуляция, денатурация и т.д.).

  - Лазерная резекция.

  - Лазеро-индуцированная термотерапия.

  - Лазерная абляция.

  - Лазерная перфорация и каналирование.

- Фотохимический эффект.

- Фотодинамическая терапия.

- Фотосенсибилизаторы

- Действие низкоинтенсивного лазерного излучения на вещество. Различные гипотезы о механизме воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на биоткани.

Раздел 3. Математические модели взаимодействия лазерного излучения с веществом (10 лекций).

- Математические модели радиационных полей.

  - Закон Бэра. Условия и границы применимости модели.

  - PN- приближение. Решение в случае однородной бесконечной среды.

  - Диффузионное приближение. Условия и границы применимости модели.

  - Двух, 4-х, 7-потоковые модели.

  - Кинетическая модель. Уравнение переноса излучения.

  - Метод Монте-Карло для решения уравнения переноса излучения.

- Математические модели тепловых полей.

  - Уравнение теплопроводности.

  - Модели учета капиллярного кровотока.

  - Численные методы для расчета тепловых полей.

- Определение оптических характеристик биологических тканей.

  - Общая постановка обратных задач.

  - Метод коллимированного пропускания для определения оптических характеристик.

  - Методы определения оптических характеристик по измерению прошедшего излучения.

  - Методы определения оптических характеристик по измерению отраженному излучения.

Раздел 4. Физические технологии в медицине (5 лекций).

- Термометрия.

  - Контактная и неконтактная термометрия.

  - Измерение температуры ткани в присутствии лазерного излучения.

- Спектрометрические методы в терапии и диагностике.

  - Оптические спектрометры реального времени.

  - Диагностика различных патологий.

  - Фотодинамическая диагностика. Определение концентрации кислорода в тканях.

  - Флуоресценция.

  - Оптическая когерентная томография.

Раздел 5. Волоконные инструменты и лазерная техника (2 лекции).

Раздел 6. Безопасность (1 лекция).